CODE TABLES AND FLAG TABLES ASSOCIATED WITH BUFR/CREX TABLE B

0 02 149

Type of data buoy

Code figure	Identifier

31	Coastal sub-surface float	2016-3.2.7(DRMM-IV)

32	Deep sub-surface float	2016-3.2.7(DRMM-IV)

0 03 002

Type of humidity sensor

Code figure	Identifier

0	Psychrometer	2015-3.2.15(DRMM-III)

1	Capacitive (Generic)	2015-3.2.15(DRMM-III)

2	Capacitive (polymer)	2015-3.2.15(DRMM-III)

3	Capacitive (Ceramic inc. Metal-oxide)	2015-3.2.15(DRMM-III)

4	Resistive (Generic)	2015-3.2.15(DRMM-III)

5	Resistive (Salt polymer)	2015-3.2.15(DRMM-III)

6	Resistive (Conductive polymer)	2015-3.2.15(DRMM-III)

7	Thermal conductivity	2015-3.2.15(DRMM-III)

8	Gravimetric	2015-3.2.15(DRMM-III)

9	Paper-metal coil	2015-3.2.15(DRMM-III)

10	Ordinary human hair	2015-3.2.15(DRMM-III)

11	Rolled hair (Torsion)	2015-3.2.15(DRMM-III)

12	Goldbeater’s skin	2015-3.2.15(DRMM-III)

13	Chilled mirror hygrometer	2015-3.2.15(DRMM-III)

14	Dew cell	2015-3.2.15(DRMM-III)

15	Optical absorption sensor	2015-3.2.15(DRMM-III)

16-30	Reserved for future use	2015-3.2.15(DRMM-III)

31	Missing value	2015-3.2.15(DRMM-III)

0 03 013

Type of thermometer

Code figure	Identifier

0	Electrical (resistance)	2015-3.2.15(DRMM-III)

1	Mercury	2015-3.2.15(DRMM-III)

2	Alcohol/glycol	2015-3.2.15(DRMM-III)

3-6	Reserved	2015-3.2.15(DRMM-III)

7	Missing value	2015-3.2.15(DRMM-III)

0 08 080

Qualifier for GTSPP quality flag

Code figure	Identifier

21	Chlorophyll-A at a level	2016-3.2.7(DRMM-IV)

22	Nitrate at a level	2016-3.2.7(DRMM-IV)

23	pH at a level	2016-3.2.7(DRMM-IV)

24	Backscattering at a level	2016-3.2.7(DRMM-IV)

0 13 161

pH scale

Code figure	Identifier

0	Seawater scale	2016-3.2.7(DRMM-IV)

1	Freescale	2016-3.2.7(DRMM-IV)

2	Total scale	2016-3.2.7(DRMM-IV)

3-6	Reserved	2016-3.2.7(DRMM-IV)

7	Missing value	2016-3.2.7(DRMM-IV)