BUFR TABLES RELATIVE TO SECTION 3

Class 03 – BUFR/CREX Instrumentation

BUFR	CREX

TABLE	DATA	DATA

REFERENCE	ELEMENT NAME	UNIT	SCALE	REFERENCE	WIDTH	UNIT	SCALE	WIDTH	Identifier

F  X   Y	VALUE	(Bits)	(Characters)

0 03 002	Type of humidity sensor	Code table	0	0	5	Code table	0	2	2015-3.2.15(DRMM-III)

0 03 013	Type of thermometer	Code table	0	0	3	Code table	0	1	2015-3.2.15(DRMM-III)

Class 13 – BUFR/CREX Hydrographic and hydrological elements

BUFR	CREX

TABLE	DATA	DATA

REFERENCE	ELEMENT NAME	UNIT	SCALE	REFERENCE	WIDTH	UNIT	SCALE	WIDTH	Identifier

F  X   Y	VALUE	(Bits)	(Characters)

0 13 161	pH scale	Code table	0	0	3	Code table	0	1	2016-3.2.7(DRMM-IV)

Class 29 – BUFR/CREX Map data

BUFR	CREX

TABLE	DATA	DATA

REFERENCE	ELEMENT NAME	UNIT	SCALE	REFERENCE	WIDTH	UNIT	SCALE	WIDTH	Identifier

F  X   Y	VALUE	(Bits)	(Characters)

0 29 010	Semi-major axis of rotation ellipsoid	m	2	0	33	m	0	11	2015-3.2.8(DRMM-III)

0 29 011	Semi-minor axis of rotation ellipsoid	m	2	0	33	m	0	11	2015-3.2.8(DRMM-III)

0 29 015	X-offset (see Note 1)	m	2	–3355443200	33	m	0	12	2015-3.2.8(DRMM-III)

0 29 016	Y-offset (see Note 1)	m	2	–3355443200	33	m	0	12	2015-3.2.8(DRMM-III)

0 29 017	Geographic projection as projection initialisation string	CCITT IA5	0	0	800	Character	0	100	2015-3.2.8(DRMM-III)

Class 41 – BUFR/CREX Marine bio-geochemical data

BUFR	CREX

TABLE	DATA	DATA

REFERENCE	ELEMENT NAME	UNIT	SCALE	REFERENCE	WIDTH	UNIT	SCALE	WIDTH	Identifier

F  X   Y	VALUE	(Bits)	(Characters)

0 41 004	Atmospheric CO2	‰	5	30000	15	‰	5	5	2015-3.2.15(DRMM-III)

0 41 006	Backscattering	m–1	5	0	19	m–1	5	6	2016-3.2.7(DRMM-IV)

Class 42 – Oceanographic elements

BUFR	CREX

TABLE	DATA	DATA

REFERENCE	ELEMENT NAME	UNIT	SCALE	REFERENCE	WIDTH	UNIT	SCALE	WIDTH	Identifier

F  X   Y	VALUE	(Bits)	(Characters)

NONE